## FORM
Artikelnummer | Typennummer | Bestellnummer | Bezeichnung1 | Bezeichnung2 | Bezeichnung3 | Hersteller | Lieferant | Kennbuchstabe | Hoehe | Breite | Tiefe | Spannung | Strom | Leistung | Gewicht | Produktgruppe | Einbauabstand_Breite | Einbauabstand_Hoehe | Datensatzende
6SE6400-0AP00-0AA1 | 6SE6400-0AP00-0AA1 | 6SE6400-0AP00-0AA1 | AOP - MM420/440 | Advanced Operator Panel |  | SIE | SIE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6400-0AP00-0AB0 | 6SE6400-0AP00-0AB0 | 6SE6400-0AP00-0AB0 | AAOP - MM420/440 | Asian Advanced Operator Panel |  | SIE | SIE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6400-0BE00-0AA0 | 6SE6400-0BE00-0AA0 | 6SE6400-0BE00-0AA0 | BOP2 - MM430 | Basic Operator Panel |  | SIE | SIE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6400-0BP00-0AA0 | 6SE6400-0BP00-0AA0 | 6SE6400-0BP00-0AA0 | BOP - MM420/440 | Basic Operator Panel |  | SIE | SIE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6400-0EN00-0AA0 | 6SE6400-0EN00-0AA0 | 6SE6400-0EN00-0AA0 | Encoder-module | MICROMASTER 440 |  | SIE | SIE | A | 73 | 161 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6400-0SP00-0AA0 | 6SE6400-0SP00-0AA0 | 6SE6400-0SP00-0AA0 | OP - MM410 | Operator Panel |  | SIE | SIE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6400-1CB00-0AA0 | 6SE6400-1CB00-0AA0 | 6SE6400-1CB00-0AA0 | CANopen-module | MICROMASTER 420/430/440 |  | SIE | SIE | A | 73 | 161 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6400-1DN00-0AA0 | 6SE6400-1DN00-0AA0 | 6SE6400-1DN00-0AA0 | DeviceNet-module | MICROMASTER 420/430/440 |  | SIE | SIE | A | 73 | 161 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6400-1PB00-0AA0 | 6SE6400-1PB00-0AA0 | 6SE6400-1PB00-0AA0 | PROFIBUS-module | MICROMASTER 420/430/440 |  | SIE | SIE | A | 73 | 161 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2BB11-2AA0 | 6SE6410-2BB11-2AA0 | 6SE6410-2BB11-2AA0 | MICROMASTER 410 | FS AA 1AC 200-240V | 0,12 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 118 | 240 | 0.9 | 0.12 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2BB12-5AA0 | 6SE6410-2BB12-5AA0 | 6SE6410-2BB12-5AA0 | MICROMASTER 410 | FS AA 1AC 200-240V | 0,25 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 118 | 240 | 1.7 | 0.25 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2BB13-7AA0 | 6SE6410-2BB13-7AA0 | 6SE6410-2BB13-7AA0 | MICROMASTER 410 | FS AA 1AC 200-240V | 0,37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 118 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2BB13-7AB0 | 6SE6410-2BB13-7AB0 | 6SE6410-2BB13-7AB0 | MICROMASTER 410 | FS AA 1AC 200-240V | 0,37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 175 | 102 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2BB15-5BA0 | 6SE6410-2BB15-5BA0 | 6SE6410-2BB15-5BA0 | MICROMASTER 410 | FS AB 1AC 200-240V | 0,55 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 138 | 240 | 3.2 | 0.55 | 1 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2BB17-5BA0 | 6SE6410-2BB17-5BA0 | 6SE6410-2BB17-5BA0 | MICROMASTER 410 | FS AB 1AC 200-240V | 0,75 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 138 | 240 | 4.2 | 0.75 | 1 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2BB17-5BB0 | 6SE6410-2BB17-5BB0 | 6SE6410-2BB17-5BB0 | MICROMASTER 410 | FS AB 1AC 200-240V | 0,75 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 175 | 102 | 240 | 4.2 | 0.75 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2UA11-2AA0 | 6SE6410-2UA11-2AA0 | 6SE6410-2UA11-2AA0 | MICROMASTER 410 | FS AA 1AC 100-120V | 0,12 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 118 | 120 | 0.9 | 0.12 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2UA12-5AA0 | 6SE6410-2UA12-5AA0 | 6SE6410-2UA12-5AA0 | MICROMASTER 410 | FS AA 1AC 100-120V | 0,25 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 118 | 120 | 1.7 | 0.25 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2UA13-7AA0 | 6SE6410-2UA13-7AA0 | 6SE6410-2UA13-7AA0 | MICROMASTER 410 | FS AA 1AC 100-120V | 0,37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 118 | 120 | 2.3 | 0.37 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2UA15-5BA0 | 6SE6410-2UA15-5BA0 | 6SE6410-2UA15-5BA0 | MICROMASTER 410 | FS AB 1AC 100-120V | 0,55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 138 | 120 | 3.2 | 0.55 | 1 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2UB11-2AA0 | 6SE6410-2UB11-2AA0 | 6SE6410-2UB11-2AA0 | MICROMASTER 410 | FS AA 1AC 200-240V | 0,12 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 118 | 240 | 0.9 | 0.12 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2UB12-5AA0 | 6SE6410-2UB12-5AA0 | 6SE6410-2UB12-5AA0 | MICROMASTER 410 | FS AA 1AC 200-240V | 0,25 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 118 | 240 | 1.7 | 0.25 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2UB13-7AA0 | 6SE6410-2UB13-7AA0 | 6SE6410-2UB13-7AA0 | MICROMASTER 410 | FS AA 1AC 200-240V | 0,37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 118 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2UB13-7AB0 | 6SE6410-2UB13-7AB0 | 6SE6410-2UB13-7AB0 | MICROMASTER 410 | FS AA 1AC 200-240V | 0,37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 175 | 102 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2UB15-5BA0 | 6SE6410-2UB15-5BA0 | 6SE6410-2UB15-5BA0 | MICROMASTER 410 | FS AB 1AC 200-240V | 0,55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 138 | 240 | 3.2 | 0.55 | 1 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2UB17-5BA0 | 6SE6410-2UB17-5BA0 | 6SE6410-2UB17-5BA0 | MICROMASTER 410 | FS AB 1AC 200-240V | 0,75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 150 | 138 | 240 | 4.2 | 0.75 | 1 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6410-2UB17-5BB0 | 6SE6410-2UB17-5BB0 | 6SE6410-2UB17-5BB0 | MICROMASTER 410 | FS AB 1AC 200-240V | 0,75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 69 | 175 | 102 | 240 | 4.2 | 0.75 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SE6420-2AB11-2AA1 | 6SE6420-2AB11-2AA1 | 6SE6420-2AB11-2AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 1AC 200-240V | 0,12 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 0.9 | 0.12 | 1 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AB12-5AA1 | 6SE6420-2AB12-5AA1 | 6SE6420-2AB12-5AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 1AC 200-240V | 0,25 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 1.7 | 0.25 | 1 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AB13-7AA1 | 6SE6420-2AB13-7AA1 | 6SE6420-2AB13-7AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 1AC 200-240V | 0,37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 2.3 | 0.37 | 1 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AB15-5AA1 | 6SE6420-2AB15-5AA1 | 6SE6420-2AB15-5AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 1AC 200-240V | 0,55 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 3 | 0.55 | 1 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AB17-5AA1 | 6SE6420-2AB17-5AA1 | 6SE6420-2AB17-5AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 1AC 200-240V | 0,75 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 3.9 | 0.75 | 1 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AB21-1BA1 | 6SE6420-2AB21-1BA1 | 6SE6420-2AB21-1BA1 | MICROMASTER 420 | FS B 1AC 200-240V | 1,1 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 240 | 5.5 | 1.1 | 3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AB21-5BA1 | 6SE6420-2AB21-5BA1 | 6SE6420-2AB21-5BA1 | MICROMASTER 420 | FS B 1AC 200-240V | 1,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 240 | 7.4 | 1.5 | 3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AB22-2BA1 | 6SE6420-2AB22-2BA1 | 6SE6420-2AB22-2BA1 | MICROMASTER 420 | FS B 1AC 200-240V | 2,2 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 240 | 10.4 | 2.2 | 3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AB23-0CA1 | 6SE6420-2AB23-0CA1 | 6SE6420-2AB23-0CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 1AC 200-240V | 3 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 13.6 | 3 | 5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AC23-0CA1 | 6SE6420-2AC23-0CA1 | 6SE6420-2AC23-0CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 3AC 200-240V | 3 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 13.6 | 3 | 5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AC24-0CA1 | 6SE6420-2AC24-0CA1 | 6SE6420-2AC24-0CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 3AC 200-240V | 4 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AC25-5CA1 | 6SE6420-2AC25-5CA1 | 6SE6420-2AC25-5CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 3AC 200-240V | 5,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 22 | 5.5 | 5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AD22-2BA1 | 6SE6420-2AD22-2BA1 | 6SE6420-2AD22-2BA1 | MICROMASTER 420 | FS B 3AC 380-480V | 2,2 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 480 | 5.9 | 2.2 | 3.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AD23-0BA1 | 6SE6420-2AD23-0BA1 | 6SE6420-2AD23-0BA1 | MICROMASTER 420 | FS B 3AC 380-480V | 3 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 480 | 7.7 | 3 | 3.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AD24-0BA1 | 6SE6420-2AD24-0BA1 | 6SE6420-2AD24-0BA1 | MICROMASTER 420 | FS B 3AC 380-480V | 4 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 480 | 10.2 | 4 | 3.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AD25-5CA1 | 6SE6420-2AD25-5CA1 | 6SE6420-2AD25-5CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 3AC 380-480V | 5,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 13.2 | 5.5 | 5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AD27-5CA1 | 6SE6420-2AD27-5CA1 | 6SE6420-2AD27-5CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 3AC 380-480V | 7,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 19 | 7.5 | 5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2AD31-1CA1 | 6SE6420-2AD31-1CA1 | 6SE6420-2AD31-1CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 3AC 380-480V | 11 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 26 | 11 | 5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UC11-2AA1 | 6SE6420-2UC11-2AA1 | 6SE6420-2UC11-2AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 1AC / 3AC 200-240V | 0,12 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 0.9 | 0.12 | 0.9 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UC12-5AA1 | 6SE6420-2UC12-5AA1 | 6SE6420-2UC12-5AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 1AC / 3AC 200-240V | 0,25 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 1.7 | 0.25 | 0.9 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UC13-7AA1 | 6SE6420-2UC13-7AA1 | 6SE6420-2UC13-7AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 1AC / 3AC 200-240V | 0,37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.9 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UC15-5AA1 | 6SE6420-2UC15-5AA1 | 6SE6420-2UC15-5AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 1AC / 3AC 200-240V | 0,55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 3 | 0.55 | 0.9 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UC17-5AA1 | 6SE6420-2UC17-5AA1 | 6SE6420-2UC17-5AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 1AC / 3AC 200-240V | 0,75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 3.9 | 0.75 | 0.9 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UC21-1BA1 | 6SE6420-2UC21-1BA1 | 6SE6420-2UC21-1BA1 | MICROMASTER 420 | FS B 1AC / 3AC 200-240V | 1,1 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 240 | 5.5 | 1.1 | 2.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UC21-5BA1 | 6SE6420-2UC21-5BA1 | 6SE6420-2UC21-5BA1 | MICROMASTER 420 | FS B 1AC / 3AC 200-240V | 1,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 240 | 7.4 | 1.5 | 2.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UC22-2BA1 | 6SE6420-2UC22-2BA1 | 6SE6420-2UC22-2BA1 | MICROMASTER 420 | FS B 1AC / 3AC 200-240V | 2,2 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 240 | 10.4 | 2.2 | 2.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UC23-0CA1 | 6SE6420-2UC23-0CA1 | 6SE6420-2UC23-0CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 1AC / 3AC 200-240V | 3 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 13.6 | 3 | 4.8 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UC24-0CA1 | 6SE6420-2UC24-0CA1 | 6SE6420-2UC24-0CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 3AC 200-240V | 4 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 17.5 | 4 | 4.8 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UC25-5CA1 | 6SE6420-2UC25-5CA1 | 6SE6420-2UC25-5CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 3AC 200-240V | 5,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 22 | 5.5 | 4.8 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UD13-7AA1 | 6SE6420-2UD13-7AA1 | 6SE6420-2UD13-7AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 3AC 380-480V | 0,37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 480 | 1.2 | 0.37 | 1 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UD15-5AA1 | 6SE6420-2UD15-5AA1 | 6SE6420-2UD15-5AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 3AC 380-480V | 0,55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 480 | 1.6 | 0.55 | 1 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UD17-5AA1 | 6SE6420-2UD17-5AA1 | 6SE6420-2UD17-5AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 3AC 380-480V | 0,75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 480 | 2.1 | 0.75 | 1 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UD21-1AA1 | 6SE6420-2UD21-1AA1 | 6SE6420-2UD21-1AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 3AC 380-480V | 1,1 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 480 | 3 | 1.1 | 1 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UD21-5AA1 | 6SE6420-2UD21-5AA1 | 6SE6420-2UD21-5AA1 | MICROMASTER 420 | FS A 3AC 380-480V | 1,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 480 | 4 | 1.5 | 1 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UD22-2BA1 | 6SE6420-2UD22-2BA1 | 6SE6420-2UD22-2BA1 | MICROMASTER 420 | FS B 3AC 380-480V | 2,2 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 480 | 5.9 | 2.2 | 2.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UD23-0BA1 | 6SE6420-2UD23-0BA1 | 6SE6420-2UD23-0BA1 | MICROMASTER 420 | FS B 3AC 380-480V | 3 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 480 | 7.7 | 3 | 2.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UD24-0BA1 | 6SE6420-2UD24-0BA1 | 6SE6420-2UD24-0BA1 | MICROMASTER 420 | FS B 3AC 380-480V | 4 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 480 | 10.2 | 4 | 2.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UD25-5CA1 | 6SE6420-2UD25-5CA1 | 6SE6420-2UD25-5CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 3AC 380-480V | 5,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 13.2 | 5.5 | 5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UD27-5CA1 | 6SE6420-2UD27-5CA1 | 6SE6420-2UD27-5CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 3AC 380-480V | 7,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 19 | 7.5 | 5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6420-2UD31-1CA1 | 6SE6420-2UD31-1CA1 | 6SE6420-2UD31-1CA1 | MICROMASTER 420 | FS C 3AC 380-480V | 11 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 26 | 11 | 5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6430-2AD27-5CA0 | 6SE6430-2AD27-5CA0 | 6SE6430-2AD27-5CA0 | MICROMASTER 430 | FS C 3AC 380-480V | 7,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 19 | 7.5 | 5.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6430-2AD31-1CA0 | 6SE6430-2AD31-1CA0 | 6SE6430-2AD31-1CA0 | MICROMASTER 430 | FS C 3AC 380-480V | 11 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 26 | 11 | 5.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6430-2AD31-5CA0 | 6SE6430-2AD31-5CA0 | 6SE6430-2AD31-5CA0 | MICROMASTER 430 | FS C 3AC 380-480V | 15 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 32 | 15 | 5.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6430-2AD31-8DA0 | 6SE6430-2AD31-8DA0 | 6SE6430-2AD31-8DA0 | MICROMASTER 430 | FS D 3AC 380-480V | 18,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 480 | 38 | 18.5 | 17 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6430-2AD32-2DA0 | 6SE6430-2AD32-2DA0 | 6SE6430-2AD32-2DA0 | MICROMASTER 430 | FS D 3AC 380-480V | 22 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 480 | 45 | 22 | 17 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6430-2AD33-0DA0 | 6SE6430-2AD33-0DA0 | 6SE6430-2AD33-0DA0 | MICROMASTER 430 | FS D 3AC 380-480V | 30 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 480 | 62 | 30 | 17 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6430-2AD33-7EA0 | 6SE6430-2AD33-7EA0 | 6SE6430-2AD33-7EA0 | MICROMASTER 430 | FS E 3AC 380-480V | 37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 650 | 245 | 480 | 75 | 37 | 22 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6430-2AD34-5EA0 | 6SE6430-2AD34-5EA0 | 6SE6430-2AD34-5EA0 | MICROMASTER 430 | FS E 3AC 380-480V | 45 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 650 | 245 | 480 | 90 | 45 | 22 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6430-2AD35-5FA0 | 6SE6430-2AD35-5FA0 | 6SE6430-2AD35-5FA0 | MICROMASTER 430 | FS F 3AC 380-480V | 55 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 1150 | 320 | 480 | 110 | 55 | 75 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6430-2AD37-5FA0 | 6SE6430-2AD37-5FA0 | 6SE6430-2AD37-5FA0 | MICROMASTER 430 | FS F 3AC 380-480V | 75 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 1150 | 320 | 480 | 145 | 75 | 75 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6430-2AD38-8FA0 | 6SE6430-2AD38-8FA0 | 6SE6430-2AD38-8FA0 | MICROMASTER 430 | FS F 3AC 380-480V | 90 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 1150 | 320 | 480 | 178 | 90 | 75 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6430-2UD27-5CA0 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | MICROMASTER 430 | FS C 3AC 380-480V | 7,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 19 | 7.5 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6430-2UD31-1CA0 | 6SE6430-2UD31-1CA0 | 6SE6430-2UD31-1CA0 | MICROMASTER 430 | FS C 3AC 380-480V | 11 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 26 | 11 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6430-2UD31-5CA0 | 6SE6430-2UD31-5CA0 | 6SE6430-2UD31-5CA0 | MICROMASTER 430 | FS C 3AC 380-480V | 15 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 32 | 15 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6430-2UD31-8DA0 | 6SE6430-2UD31-8DA0 | 6SE6430-2UD31-8DA0 | MICROMASTER 430 | FS D 3AC 380-480V | 18,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 480 | 38 | 18.5 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6430-2UD32-2DA0 | 6SE6430-2UD32-2DA0 | 6SE6430-2UD32-2DA0 | MICROMASTER 430 | FS D 3AC 380-480V | 22 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 480 | 45 | 22 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6430-2UD33-0DA0 | 6SE6430-2UD33-0DA0 | 6SE6430-2UD33-0DA0 | MICROMASTER 430 | FS D 3AC 380-480V | 30 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 480 | 62 | 30 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6430-2UD33-7EA0 | 6SE6430-2UD33-7EA0 | 6SE6430-2UD33-7EA0 | MICROMASTER 430 | FS E 3AC 380-480V | 37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 650 | 245 | 480 | 75 | 37 | 20 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6430-2UD34-5EA0 | 6SE6430-2UD34-5EA0 | 6SE6430-2UD34-5EA0 | MICROMASTER 430 | FS E 3AC 380-480V | 45 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 650 | 245 | 480 | 90 | 45 | 20 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6430-2UD35-5FA0 | 6SE6430-2UD35-5FA0 | 6SE6430-2UD35-5FA0 | MICROMASTER 430 | FS F 3AC 380-480V | 55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 850 | 320 | 480 | 110 | 55 | 56 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6430-2UD37-5FA0 | 6SE6430-2UD37-5FA0 | 6SE6430-2UD37-5FA0 | MICROMASTER 430 | FS F 3AC 380-480V | 75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 850 | 320 | 480 | 145 | 75 | 56 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6430-2UD38-8FA0 | 6SE6430-2UD38-8FA0 | 6SE6430-2UD38-8FA0 | MICROMASTER 430 | FS F 3AC 380-480V | 90 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 850 | 320 | 480 | 178 | 90 | 56 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6430-2UD41-1FA0 | 6SE6430-2UD41-1FA0 | 6SE6430-2UD41-1FA0 | MICROMASTER 430 | FS FX 3AC 380-480V | 110 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 326 | 1400 | 356 | 480 | 205 | 110 | 110 | 13 | 0 | 250 | Datensatzende
6SE6430-2UD41-3FA0 | 6SE6430-2UD41-3FA0 | 6SE6430-2UD41-3FA0 | MICROMASTER 430 | FS FX 3AC 380-480V | 132 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 326 | 1400 | 356 | 480 | 250 | 132 | 116 | 13 | 0 | 250 | Datensatzende
6SE6430-2UD41-6GA0 | 6SE6430-2UD41-6GA0 | 6SE6430-2UD41-6GA0 | MICROMASTER 430 | FS GX 3AC 380-480V | 160 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 326 | 1533 | 545 | 480 | 302 | 160 | 170 | 13 | 0 | 250 | Datensatzende
6SE6430-2UD42-0GA0 | 6SE6430-2UD42-0GA0 | 6SE6430-2UD42-0GA0 | MICROMASTER 430 | FS GX 3AC 380-480V | 200 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 326 | 1533 | 545 | 480 | 370 | 200 | 174 | 13 | 0 | 250 | Datensatzende
6SE6430-2UD42-5GA0 | 6SE6430-2UD42-5GA0 | 6SE6430-2UD42-5GA0 | MICROMASTER 430 | FS GX 3AC 380-480V | 250 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 326 | 1533 | 545 | 480 | 477 | 250 | 176 | 13 | 0 | 250 | Datensatzende
6SE6440-2AB11-2AA1 | 6SE6440-2AB11-2AA1 | 6SE6440-2AB11-2AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 1AC 200-240V | 0,12 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 0.9 | 0.12 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AB12-5AA1 | 6SE6440-2AB12-5AA1 | 6SE6440-2AB12-5AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 1AC 200-240V | 0,25 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 1.7 | 0.25 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AB13-7AA1 | 6SE6440-2AB13-7AA1 | 6SE6440-2AB13-7AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 1AC 200-240V | 0,37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 2.3 | 0.37 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AB15-5AA1 | 6SE6440-2AB15-5AA1 | 6SE6440-2AB15-5AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 1AC 200-240V | 0,55 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 3 | 0.55 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AB17-5AA1 | 6SE6440-2AB17-5AA1 | 6SE6440-2AB17-5AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 1AC 200-240V | 0,75 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 3.9 | 0.75 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AB21-1BA1 | 6SE6440-2AB21-1BA1 | 6SE6440-2AB21-1BA1 | MICROMASTER 440 | FS B 1AC 200-240V | 1,1 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 240 | 5.5 | 1.1 | 3.4 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AB21-5BA1 | 6SE6440-2AB21-5BA1 | 6SE6440-2AB21-5BA1 | MICROMASTER 440 | FS B 1AC 200-240V | 1,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 240 | 7.4 | 1.5 | 3.4 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AB22-2BA1 | 6SE6440-2AB22-2BA1 | 6SE6440-2AB22-2BA1 | MICROMASTER 440 | FS B 1AC 200-240V | 2,2 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 240 | 10.4 | 2.2 | 3.4 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AB23-0CA1 | 6SE6440-2AB23-0CA1 | 6SE6440-2AB23-0CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 1AC 200-240V | 3 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 13.6 | 3 | 5.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AC23-0CA1 | 6SE6440-2AC23-0CA1 | 6SE6440-2AC23-0CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 200-240V | 3 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 13.6 | 3 | 5.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AC24-0CA1 | 6SE6440-2AC24-0CA1 | 6SE6440-2AC24-0CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 200-240V | 4 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 22 | 4 | 5.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AC25-5CA1 | 6SE6440-2AC25-5CA1 | 6SE6440-2AC25-5CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 200-240V | 5,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 28 | 5.5 | 5.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AD22-2BA1 | 6SE6440-2AD22-2BA1 | 6SE6440-2AD22-2BA1 | MICROMASTER 440 | FS B 3AC 380-480V | 2,2 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 480 | 5.9 | 2.2 | 3.4 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AD23-0BA1 | 6SE6440-2AD23-0BA1 | 6SE6440-2AD23-0BA1 | MICROMASTER 440 | FS B 3AC 380-480V | 3 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 480 | 7.7 | 3 | 3.4 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AD24-0BA1 | 6SE6440-2AD24-0BA1 | 6SE6440-2AD24-0BA1 | MICROMASTER 440 | FS B 3AC 380-480V | 4 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 480 | 10.2 | 4 | 3.4 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AD25-5CA1 | 6SE6440-2AD25-5CA1 | 6SE6440-2AD25-5CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 380-480V | 5,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 19 | 5.5 | 5.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AD27-5CA1 | 6SE6440-2AD27-5CA1 | 6SE6440-2AD27-5CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 380-480V | 7,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 26 | 7.5 | 5.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AD31-1CA1 | 6SE6440-2AD31-1CA1 | 6SE6440-2AD31-1CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 380-480V | 11 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 32 | 11 | 5.7 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2AD31-5DA1 | 6SE6440-2AD31-5DA1 | 6SE6440-2AD31-5DA1 | MICROMASTER 440 | FS D 3AC 380-480V | 15 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 480 | 32 | 15 | 17 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2AD31-8DA1 | 6SE6440-2AD31-8DA1 | 6SE6440-2AD31-8DA1 | MICROMASTER 440 | FS D 3AC 380-480V | 18,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 480 | 38 | 18.5 | 17 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2AD32-2DA1 | 6SE6440-2AD32-2DA1 | 6SE6440-2AD32-2DA1 | MICROMASTER 440 | FS D 3AC 380-480V | 22 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 480 | 45 | 22 | 17 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2AD33-0EA1 | 6SE6440-2AD33-0EA1 | 6SE6440-2AD33-0EA1 | MICROMASTER 440 | FS E 3AC 380-480V | 30 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 650 | 245 | 480 | 62 | 30 | 22 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2AD33-7EA1 | 6SE6440-2AD33-7EA1 | 6SE6440-2AD33-7EA1 | MICROMASTER 440 | FS E 3AC 380-480V | 37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 650 | 245 | 480 | 75 | 37 | 22 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2AD34-5FA1 | 6SE6440-2AD34-5FA1 | 6SE6440-2AD34-5FA1 | MICROMASTER 440 | FS F 3AC 380-480V | 45 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 1150 | 320 | 480 | 90 | 45 | 75 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6440-2AD35-5FA1 | 6SE6440-2AD35-5FA1 | 6SE6440-2AD35-5FA1 | MICROMASTER 440 | FS F 3AC 380-480V | 55 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 1150 | 320 | 480 | 110 | 55 | 75 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6440-2AD37-5FA1 | 6SE6440-2AD37-5FA1 | 6SE6440-2AD37-5FA1 | MICROMASTER 440 | FS F 3AC 380-480V | 75 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 1150 | 320 | 480 | 145 | 75 | 75 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6440-2UC11-2AA1 | 6SE6440-2UC11-2AA1 | 6SE6440-2UC11-2AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 1AC / 3AC 200-240V | 0,12 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 0.9 | 0.12 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UC12-5AA1 | 6SE6440-2UC12-5AA1 | 6SE6440-2UC12-5AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 1AC / 3AC 200-240V | 0,25 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 1.7 | 0.25 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UC13-7AA1 | 6SE6440-2UC13-7AA1 | 6SE6440-2UC13-7AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 1AC / 3AC 200-240V | 0,37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 2.3 | 0.37 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UC15-5AA1 | 6SE6440-2UC15-5AA1 | 6SE6440-2UC15-5AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 1AC / 3AC 200-240V | 0,55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 3 | 0.55 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UC17-5AA1 | 6SE6440-2UC17-5AA1 | 6SE6440-2UC17-5AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 1AC / 3AC 200-240V | 0,75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 240 | 3.9 | 0.75 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UC21-1BA1 | 6SE6440-2UC21-1BA1 | 6SE6440-2UC21-1BA1 | MICROMASTER 440 | FS B 1AC / 3AC 200-240V | 1,1 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 240 | 5.5 | 1.1 | 3.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UC21-5BA1 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | 6SE6440-2UC21-5BA1 | MICROMASTER 440 | FS B 1AC / 3AC 200-240V | 1,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 240 | 7.4 | 1.5 | 3.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UC22-2BA1 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | 6SE6440-2UC22-2BA1 | MICROMASTER 440 | FS B 1AC / 3AC 200-240V | 2,2 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 240 | 10.4 | 2.2 | 3.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UC23-0CA1 | 6SE6440-2UC23-0CA1 | 6SE6440-2UC23-0CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 1AC / 3AC 200-240V | 3 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 13.6 | 3 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UC24-0CA1 | 6SE6440-2UC24-0CA1 | 6SE6440-2UC24-0CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 200-240V | 4 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 17.5 | 4 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UC25-5CA1 | 6SE6440-2UC25-5CA1 | 6SE6440-2UC25-5CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 200-240V | 5,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 240 | 22 | 5.5 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UC27-5DA1 | 6SE6440-2UC27-5DA1 | 6SE6440-2UC27-5DA1 | MICROMASTER 440 | FS D 3AC 200-240V | 7,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 240 | 28 | 7.5 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UC31-1DA1 | 6SE6440-2UC31-1DA1 | 6SE6440-2UC31-1DA1 | MICROMASTER 440 | FS D 3AC 200-240V | 11 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 240 | 42 | 11 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UC31-5DA1 | 6SE6440-2UC31-5DA1 | 6SE6440-2UC31-5DA1 | MICROMASTER 440 | FS D 3AC 200-240V | 15 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 240 | 54 | 15 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UC31-8EA1 | 6SE6440-2UC31-8EA1 | 6SE6440-2UC31-8EA1 | MICROMASTER 440 | FS E 3AC 200-240V | 18,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 650 | 245 | 240 | 68 | 18.5 | 20 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UC32-2EA1 | 6SE6440-2UC32-2EA1 | 6SE6440-2UC32-2EA1 | MICROMASTER 440 | FS E 3AC 200-240V | 22 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 650 | 245 | 240 | 80 | 22 | 20 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UC33-0FA1 | 6SE6440-2UC33-0FA1 | 6SE6440-2UC33-0FA1 | MICROMASTER 440 | FS F 3AC 200-240V | 30 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 850 | 320 | 240 | 104 | 30 | 55 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6440-2UC33-7FA1 | 6SE6440-2UC33-7FA1 | 6SE6440-2UC33-7FA1 | MICROMASTER 440 | FS F 3AC 200-240V | 37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 850 | 320 | 240 | 130 | 37 | 55 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6440-2UC34-5FA1 | 6SE6440-2UC34-5FA1 | 6SE6440-2UC34-5FA1 | MICROMASTER 440 | FS F 3AC 200-240V | 45 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 850 | 320 | 240 | 154 | 45 | 55 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6440-2UD13-7AA1 | 6SE6440-2UD13-7AA1 | 6SE6440-2UD13-7AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 3AC 380-480V | 0,37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 480 | 1.3 | 0.37 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UD15-5AA1 | 6SE6440-2UD15-5AA1 | 6SE6440-2UD15-5AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 3AC 380-480V | 0,55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 480 | 1.7 | 0.55 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UD17-5AA1 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | 6SE6440-2UD17-5AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 3AC 380-480V | 0,75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 480 | 2.2 | 0.75 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UD21-1AA1 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | 6SE6440-2UD21-1AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 3AC 380-480V | 1,1 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 480 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UD21-5AA1 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | MICROMASTER 440 | FS A 3AC 380-480V | 1,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 149 | 480 | 4.1 | 1.5 | 1.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UD22-2BA1 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | MICROMASTER 440 | FS B 3AC 380-480V | 2,2 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 480 | 5.9 | 2.2 | 3.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UD23-0BA1 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | MICROMASTER 440 | FS B 3AC 380-480V | 3 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 480 | 7.7 | 3 | 3.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UD24-0BA1 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | MICROMASTER 440 | FS B 3AC 380-480V | 4 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 149 | 202 | 172 | 480 | 10.2 | 4 | 3.3 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UD25-5CA1 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 380-480V | 5,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 13.2 | 5.5 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UD27-5CA1 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 380-480V | 7,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 19 | 7.5 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UD31-1CA1 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 380-480V | 11 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 480 | 26 | 11 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UD31-5DA1 | 6SE6440-2UD31-5DA1 | 6SE6440-2UD31-5DA1 | MICROMASTER 440 | FS D 3AC 380-480V | 15 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 480 | 32 | 15 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UD31-8DA1 | 6SE6440-2UD31-8DA1 | 6SE6440-2UD31-8DA1 | MICROMASTER 440 | FS D 3AC 380-480V | 18,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 480 | 38 | 18.5 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UD32-2DA1 | 6SE6440-2UD32-2DA1 | 6SE6440-2UD32-2DA1 | MICROMASTER 440 | FS D 3AC 380-480V | 22 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 480 | 45 | 22 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UD33-0EA1 | 6SE6440-2UD33-0EA1 | 6SE6440-2UD33-0EA1 | MICROMASTER 440 | FS E 3AC 380-480V | 30 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 650 | 245 | 480 | 62 | 30 | 20 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UD33-7EA1 | 6SE6440-2UD33-7EA1 | 6SE6440-2UD33-7EA1 | MICROMASTER 440 | FS E 3AC 380-480V | 37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 650 | 245 | 480 | 75 | 37 | 20 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UD34-5FA1 | 6SE6440-2UD34-5FA1 | 6SE6440-2UD34-5FA1 | MICROMASTER 440 | FS F 3AC 380-480V | 45 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 850 | 320 | 480 | 90 | 45 | 56 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6440-2UD35-5FA1 | 6SE6440-2UD35-5FA1 | 6SE6440-2UD35-5FA1 | MICROMASTER 440 | FS F 3AC 380-480V | 55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 850 | 320 | 480 | 110 | 55 | 56 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6440-2UD37-5FA1 | 6SE6440-2UD37-5FA1 | 6SE6440-2UD37-5FA1 | MICROMASTER 440 | FS F 3AC 380-480V | 75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 850 | 320 | 480 | 145 | 75 | 56 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6440-2UD38-8FA1 | 6SE6440-2UD38-8FA1 | 6SE6440-2UD38-8FA1 | MICROMASTER 440 | FS FX 3AC 380-480V | 90 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 326 | 1400 | 356 | 480 | 178 | 90 | 110 | 13 | 0 | 250 | Datensatzende
6SE6440-2UD41-1FA1 | 6SE6440-2UD41-1FA1 | 6SE6440-2UD41-1FA1 | MICROMASTER 440 | FS FX 3AC 380-480V | 110 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 326 | 1400 | 356 | 480 | 205 | 110 | 116 | 13 | 0 | 250 | Datensatzende
6SE6440-2UD41-3GA1 | 6SE6440-2UD41-3GA1 | 6SE6440-2UD41-3GA1 | MICROMASTER 440 | FS GX 3AC 380-480V | 132 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 326 | 1533 | 545 | 480 | 250 | 132 | 170 | 13 | 0 | 250 | Datensatzende
6SE6440-2UD41-6GA1 | 6SE6440-2UD41-6GA1 | 6SE6440-2UD41-6GA1 | MICROMASTER 440 | FS GX 3AC 380-480V | 160 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 326 | 1533 | 545 | 480 | 302 | 160 | 174 | 13 | 0 | 250 | Datensatzende
6SE6440-2UD42-0GA1 | 6SE6440-2UD42-0GA1 | 6SE6440-2UD42-0GA1 | MICROMASTER 440 | FS GX 3AC 380-480V | 200 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 326 | 1533 | 545 | 480 | 370 | 200 | 176 | 13 | 0 | 250 | Datensatzende
6SE6440-2UE17-5CA1 | 6SE6440-2UE17-5CA1 | 6SE6440-2UE17-5CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 500-600V | 0,75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 600 | 1.4 | 0.75 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UE21-5CA1 | 6SE6440-2UE21-5CA1 | 6SE6440-2UE21-5CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 500-600V | 1,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 600 | 2.7 | 1.5 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UE22-2CA1 | 6SE6440-2UE22-2CA1 | 6SE6440-2UE22-2CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 500-600V | 2,2 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 600 | 3.9 | 2.2 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UE24-0CA1 | 6SE6440-2UE24-0CA1 | 6SE6440-2UE24-0CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 500-600V | 4 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 600 | 6.1 | 4 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UE25-5CA1 | 6SE6440-2UE25-5CA1 | 6SE6440-2UE25-5CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 500-600V | 5,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 600 | 9 | 5.5 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UE27-5CA1 | 6SE6440-2UE27-5CA1 | 6SE6440-2UE27-5CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 500-600V | 7,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 600 | 11 | 7.5 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UE31-1CA1 | 6SE6440-2UE31-1CA1 | 6SE6440-2UE31-1CA1 | MICROMASTER 440 | FS C 3AC 500-600V | 11 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 185 | 245 | 195 | 600 | 17 | 11 | 5.5 | 13 | 0 | 100 | Datensatzende
6SE6440-2UE31-5DA1 | 6SE6440-2UE31-5DA1 | 6SE6440-2UE31-5DA1 | MICROMASTER 440 | FS D 3AC 500-600V | 15 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 600 | 22 | 15 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UE31-8DA1 | 6SE6440-2UE31-8DA1 | 6SE6440-2UE31-8DA1 | MICROMASTER 440 | FS D 3AC 500-600V | 18,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 600 | 27 | 18.5 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UE32-2DA1 | 6SE6440-2UE32-2DA1 | 6SE6440-2UE32-2DA1 | MICROMASTER 440 | FS D 3AC 500-600V | 22 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 520 | 245 | 600 | 32 | 22 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UE33-0EA1 | 6SE6440-2UE33-0EA1 | 6SE6440-2UE33-0EA1 | MICROMASTER 440 | FS E 3AC 500-600V | 30 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 650 | 245 | 600 | 41 | 30 | 20 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UE33-7EA1 | 6SE6440-2UE33-7EA1 | 6SE6440-2UE33-7EA1 | MICROMASTER 440 | FS E 3AC 500-600V | 37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 650 | 245 | 600 | 52 | 37 | 20 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SE6440-2UE34-5FA1 | 6SE6440-2UE34-5FA1 | 6SE6440-2UE34-5FA1 | MICROMASTER 440 | FS F 3AC 500-600V | 45 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 850 | 320 | 600 | 62 | 45 | 56 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6440-2UE35-5FA1 | 6SE6440-2UE35-5FA1 | 6SE6440-2UE35-5FA1 | MICROMASTER 440 | FS F 3AC 500-600V | 55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 850 | 320 | 600 | 77 | 55 | 56 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SE6440-2UE37-5FA1 | 6SE6440-2UE37-5FA1 | 6SE6440-2UE37-5FA1 | MICROMASTER 440 | FS F 3AC 500-600V | 75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 850 | 320 | 600 | 99 | 75 | 56 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3211-0AB11-2BA1 | 6SL3211-0AB11-2BA1 | 6SL3211-0AB11-2BA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - analog | 0,12 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 116 | 240 | 0.9 | 0.12 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB11-2BB1 | 6SL3211-0AB11-2BB1 | 6SL3211-0AB11-2BB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - USS | 0,12 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 116 | 240 | 0.9 | 0.12 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB11-2UA1 | 6SL3211-0AB11-2UA1 | 6SL3211-0AB11-2UA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - analog | 0,12 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 116 | 240 | 0.9 | 0.12 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB11-2UB1 | 6SL3211-0AB11-2UB1 | 6SL3211-0AB11-2UB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - USS | 0,12 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 116 | 240 | 0.9 | 0.12 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB12-5BA1 | 6SL3211-0AB12-5BA1 | 6SL3211-0AB12-5BA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - analog | 0,25 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 116 | 240 | 1.7 | 0.25 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB12-5BB1 | 6SL3211-0AB12-5BB1 | 6SL3211-0AB12-5BB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - USS | 0,25 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 116 | 240 | 1.7 | 0.25 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB12-5UA1 | 6SL3211-0AB12-5UA1 | 6SL3211-0AB12-5UA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - analog | 0,25 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 116 | 240 | 1.7 | 0.25 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB12-5UB1 | 6SL3211-0AB12-5UB1 | 6SL3211-0AB12-5UB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - USS | 0,25 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 116 | 240 | 1.7 | 0.25 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB13-7BA1 | 6SL3211-0AB13-7BA1 | 6SL3211-0AB13-7BA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - analog | 0,37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 116 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB13-7BB1 | 6SL3211-0AB13-7BB1 | 6SL3211-0AB13-7BB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - USS | 0,37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 116 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB13-7UA1 | 6SL3211-0AB13-7UA1 | 6SL3211-0AB13-7UA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - analog | 0,37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 116 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB13-7UB1 | 6SL3211-0AB13-7UB1 | 6SL3211-0AB13-7UB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - USS | 0,37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 116 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB15-5BA1 | 6SL3211-0AB15-5BA1 | 6SL3211-0AB15-5BA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - analog | 0,55 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 131 | 240 | 3.2 | 0.55 | 0.9 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB15-5BB1 | 6SL3211-0AB15-5BB1 | 6SL3211-0AB15-5BB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - USS | 0,55 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 131 | 240 | 3.2 | 0.55 | 0.9 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB15-5UA1 | 6SL3211-0AB15-5UA1 | 6SL3211-0AB15-5UA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - analog | 0,55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 131 | 240 | 3.2 | 0.55 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB15-5UB1 | 6SL3211-0AB15-5UB1 | 6SL3211-0AB15-5UB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - USS | 0,55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 131 | 240 | 3.2 | 0.55 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB17-5BA1 | 6SL3211-0AB17-5BA1 | 6SL3211-0AB17-5BA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - analog | 0,75 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 131 | 240 | 3.9 | 0.75 | 0.9 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB17-5BB1 | 6SL3211-0AB17-5BB1 | 6SL3211-0AB17-5BB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - USS | 0,75 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 131 | 240 | 3.9 | 0.75 | 0.9 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB17-5UA1 | 6SL3211-0AB17-5UA1 | 6SL3211-0AB17-5UA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - analog | 0,75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 131 | 240 | 3.9 | 0.75 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB17-5UB1 | 6SL3211-0AB17-5UB1 | 6SL3211-0AB17-5UB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V - USS | 0,75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 131 | 240 | 3.9 | 0.75 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB21-1AA1 | 6SL3211-0AB21-1AA1 | 6SL3211-0AB21-1AA1 | SINAMICS G110 | FS B 1AC 200-240V - analog | 1,1 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 140 | 160 | 142 | 240 | 6 | 1.1 | 1.5 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB21-1AB1 | 6SL3211-0AB21-1AB1 | 6SL3211-0AB21-1AB1 | SINAMICS G110 | FS B 1AC 200-240V - USS | 1,1 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 140 | 160 | 142 | 240 | 6 | 1.1 | 1.5 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB21-1UA1 | 6SL3211-0AB21-1UA1 | 6SL3211-0AB21-1UA1 | SINAMICS G110 | FS B 1AC 200-240V - analog | 1,1 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 140 | 160 | 142 | 240 | 6 | 1.1 | 1.4 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB21-1UB1 | 6SL3211-0AB21-1UB1 | 6SL3211-0AB21-1UB1 | SINAMICS G110 | FS B 1AC 200-240V - USS | 1,1 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 140 | 160 | 142 | 240 | 6 | 1.1 | 1.4 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB21-5AA1 | 6SL3211-0AB21-5AA1 | 6SL3211-0AB21-5AA1 | SINAMICS G110 | FS B 1AC 200-240V - analog | 1,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 140 | 160 | 142 | 240 | 7.8 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB21-5AB1 | 6SL3211-0AB21-5AB1 | 6SL3211-0AB21-5AB1 | SINAMICS G110 | FS B 1AC 200-240V - USS | 1,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 140 | 160 | 142 | 240 | 7.8 | 1.5 | 1.5 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB21-5UA1 | 6SL3211-0AB21-5UA1 | 6SL3211-0AB21-5UA1 | SINAMICS G110 | FS B 1AC 200-240V - analog | 1,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 140 | 160 | 142 | 240 | 7.8 | 1.5 | 1.4 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB21-5UB1 | 6SL3211-0AB21-5UB1 | 6SL3211-0AB21-5UB1 | SINAMICS G110 | FS B 1AC 200-240V - USS | 1,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 140 | 160 | 142 | 240 | 7.8 | 1.5 | 1.4 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB22-2AA1 | 6SL3211-0AB22-2AA1 | 6SL3211-0AB22-2AA1 | SINAMICS G110 | FS C 1AC 200-240V - analog | 2,2 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 184 | 181 | 152 | 240 | 11 | 2.2 | 2.1 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB22-2AB1 | 6SL3211-0AB22-2AB1 | 6SL3211-0AB22-2AB1 | SINAMICS G110 | FS C 1AC 200-240V - USS | 2,2 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 184 | 181 | 152 | 240 | 11 | 2.2 | 2.1 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB22-2UA1 | 6SL3211-0AB22-2UA1 | 6SL3211-0AB22-2UA1 | SINAMICS G110 | FS C 1AC 200-240V - analog | 2,2 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 184 | 181 | 152 | 240 | 11 | 2.2 | 1.9 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB22-2UB1 | 6SL3211-0AB22-2UB1 | 6SL3211-0AB22-2UB1 | SINAMICS G110 | FS C 1AC 200-240V - USS | 2,2 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 184 | 181 | 152 | 240 | 11 | 2.2 | 1.9 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB23-0AA1 | 6SL3211-0AB23-0AA1 | 6SL3211-0AB23-0AA1 | SINAMICS G110 | FS C 1AC 200-240V - analog | 3 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 184 | 181 | 152 | 240 | 13.6 | 3 | 2.2 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB23-0AB1 | 6SL3211-0AB23-0AB1 | 6SL3211-0AB23-0AB1 | SINAMICS G110 | FS C 1AC 200-240V - USS | 3 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 184 | 181 | 152 | 240 | 13.6 | 3 | 2.2 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB23-0UA1 | 6SL3211-0AB23-0UA1 | 6SL3211-0AB23-0UA1 | SINAMICS G110 | FS C 1AC 200-240V - analog | 3 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 184 | 181 | 152 | 240 | 13.6 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0AB23-0UB1 | 6SL3211-0AB23-0UB1 | 6SL3211-0AB23-0UB1 | SINAMICS G110 | FS C 1AC 200-240V - USS | 3 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 184 | 181 | 152 | 240 | 13.6 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB11-2BA1 | 6SL3211-0KB11-2BA1 | 6SL3211-0KB11-2BA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - analog | 0,12 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 0.9 | 0.12 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB11-2BB1 | 6SL3211-0KB11-2BB1 | 6SL3211-0KB11-2BB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - USS | 0,12 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 0.9 | 0.12 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB11-2UA1 | 6SL3211-0KB11-2UA1 | 6SL3211-0KB11-2UA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - analog | 0,12 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 0.9 | 0.12 | 0.6 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB11-2UB1 | 6SL3211-0KB11-2UB1 | 6SL3211-0KB11-2UB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - USS | 0,12 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 0.9 | 0.12 | 0.6 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB12-5BA1 | 6SL3211-0KB12-5BA1 | 6SL3211-0KB12-5BA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - analog | 0,25 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 1.7 | 0.25 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB12-5BB1 | 6SL3211-0KB12-5BB1 | 6SL3211-0KB12-5BB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - USS | 0,25 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 1.7 | 0.25 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB12-5UA1 | 6SL3211-0KB12-5UA1 | 6SL3211-0KB12-5UA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - analog | 0,25 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 1.7 | 0.25 | 0.6 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB12-5UB1 | 6SL3211-0KB12-5UB1 | 6SL3211-0KB12-5UB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - USS | 0,25 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 1.7 | 0.25 | 0.6 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB13-7BA1 | 6SL3211-0KB13-7BA1 | 6SL3211-0KB13-7BA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - analog | 0,37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB13-7BB1 | 6SL3211-0KB13-7BB1 | 6SL3211-0KB13-7BB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - USS | 0,37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB13-7UA1 | 6SL3211-0KB13-7UA1 | 6SL3211-0KB13-7UA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - analog | 0,37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.6 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB13-7UB1 | 6SL3211-0KB13-7UB1 | 6SL3211-0KB13-7UB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - USS | 0,37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 2.3 | 0.37 | 0.6 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB15-5BA1 | 6SL3211-0KB15-5BA1 | 6SL3211-0KB15-5BA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - analog | 0,55 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 3.2 | 0.55 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB15-5BB1 | 6SL3211-0KB15-5BB1 | 6SL3211-0KB15-5BB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - USS | 0,55 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 3.2 | 0.55 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB15-5UA1 | 6SL3211-0KB15-5UA1 | 6SL3211-0KB15-5UA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - analog | 0,55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 3.2 | 0.55 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB15-5UB1 | 6SL3211-0KB15-5UB1 | 6SL3211-0KB15-5UB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - USS | 0,55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 3.2 | 0.55 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB17-5BA1 | 6SL3211-0KB17-5BA1 | 6SL3211-0KB17-5BA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - analog | 0,75 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 3.9 | 0.75 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB17-5BB1 | 6SL3211-0KB17-5BB1 | 6SL3211-0KB17-5BB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - USS | 0,75 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 3.9 | 0.75 | 0.8 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB17-5UA1 | 6SL3211-0KB17-5UA1 | 6SL3211-0KB17-5UA1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - analog | 0,75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 3.9 | 0.75 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3211-0KB17-5UB1 | 6SL3211-0KB17-5UB1 | 6SL3211-0KB17-5UB1 | SINAMICS G110 | FS A 1AC 200-240V flat plate - USS | 0,75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 90 | 150 | 101 | 240 | 3.9 | 0.75 | 0.7 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3224-0BE13-7UA0 | 6SL3224-0BE13-7UA0 | 6SL3224-0BE13-7UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS A 3AC 380-480V | 0,37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 145 | 400 | 1.3 | 0.37 | 1.1 | 13 | 30 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE15-5UA0 | 6SL3224-0BE15-5UA0 | 6SL3224-0BE15-5UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS A 3AC 380-480V | 0,55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 145 | 400 | 1.7 | 0.55 | 1.1 | 13 | 30 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE17-5UA0 | 6SL3224-0BE17-5UA0 | 6SL3224-0BE17-5UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS A 3AC 380-480V | 0,75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 145 | 400 | 2.2 | 0.75 | 1.1 | 13 | 30 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE21-1UA0 | 6SL3224-0BE21-1UA0 | 6SL3224-0BE21-1UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS A 3AC 380-480V | 1,1 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 145 | 400 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 13 | 30 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE21-5UA0 | 6SL3224-0BE21-5UA0 | 6SL3224-0BE21-5UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS A 3AC 380-480V | 1,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 73 | 173 | 145 | 400 | 4.1 | 1.5 | 1.1 | 13 | 30 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE22-2AA0 | 6SL3224-0BE22-2AA0 | 6SL3224-0BE22-2AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS B 3AC 380-480V | 2,2 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 153 | 270 | 165 | 400 | 5.9 | 2.2 | 4 | 13 | 40 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE22-2UA0 | 6SL3224-0BE22-2UA0 | 6SL3224-0BE22-2UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS B 3AC 380-480V | 2,2 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 153 | 270 | 165 | 400 | 5.9 | 2.2 | 4 | 13 | 40 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE23-0AA0 | 6SL3224-0BE23-0AA0 | 6SL3224-0BE23-0AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS B 3AC 380-480V | 3 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 153 | 270 | 165 | 400 | 7.7 | 3 | 4 | 13 | 40 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE23-0UA0 | 6SL3224-0BE23-0UA0 | 6SL3224-0BE23-0UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS B 3AC 380-480V | 3 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 153 | 270 | 165 | 400 | 7.7 | 3 | 4 | 13 | 40 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE24-0AA0 | 6SL3224-0BE24-0AA0 | 6SL3224-0BE24-0AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS B 3AC 380-480V | 4 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 153 | 270 | 165 | 400 | 10.2 | 4 | 4 | 13 | 40 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE24-0UA0 | 6SL3224-0BE24-0UA0 | 6SL3224-0BE24-0UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS B 3AC 380-480V | 4 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 153 | 270 | 165 | 400 | 10.2 | 4 | 4 | 13 | 40 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE25-5AA0 | 6SL3224-0BE25-5AA0 | 6SL3224-0BE25-5AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS C 3AC 380-480V | 5,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 189 | 334 | 185 | 400 | 13.2 | 5.5 | 7 | 13 | 50 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE25-5UA0 | 6SL3224-0BE25-5UA0 | 6SL3224-0BE25-5UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS C 3AC 380-480V | 5,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 189 | 334 | 185 | 400 | 13.2 | 5.5 | 7 | 13 | 50 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE27-5AA0 | 6SL3224-0BE27-5AA0 | 6SL3224-0BE27-5AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS C 3AC 380-480V | 7,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 189 | 334 | 185 | 400 | 19 | 7.5 | 7 | 13 | 50 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE27-5UA0 | 6SL3224-0BE27-5UA0 | 6SL3224-0BE27-5UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS C 3AC 380-480V | 7,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 189 | 334 | 185 | 400 | 19 | 7.5 | 7 | 13 | 50 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE31-1AA0 | 6SL3224-0BE31-1AA0 | 6SL3224-0BE31-1AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS C 3AC 380-480V | 11 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 189 | 334 | 185 | 400 | 26 | 11 | 7 | 13 | 50 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE31-1UA0 | 6SL3224-0BE31-1UA0 | 6SL3224-0BE31-1UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS C 3AC 380-480V | 11 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 189 | 334 | 185 | 400 | 26 | 11 | 7 | 13 | 50 | 100 | Datensatzende
6SL3224-0BE31-5AA0 | 6SL3224-0BE31-5AA0 | 6SL3224-0BE31-5AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS D 3AC 380-480V | 15 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 512 | 204 | 400 | 32 | 15 | 19.3 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3224-0BE31-5UA0 | 6SL3224-0BE31-5UA0 | 6SL3224-0BE31-5UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS D 3AC 380-480V | 15 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 419 | 204 | 400 | 32 | 15 | 15.9 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3224-0BE31-8AA0 | 6SL3224-0BE31-8AA0 | 6SL3224-0BE31-8AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS D 3AC 380-480V | 18,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 512 | 204 | 400 | 38 | 18.5 | 19.3 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3224-0BE31-8UA0 | 6SL3224-0BE31-8UA0 | 6SL3224-0BE31-8UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS D 3AC 380-480V | 18,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 419 | 204 | 400 | 38 | 18.5 | 15.9 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3224-0BE32-2AA0 | 6SL3224-0BE32-2AA0 | 6SL3224-0BE32-2AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS D 3AC 380-480V | 22 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 512 | 204 | 400 | 45 | 22 | 19.3 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3224-0BE32-2UA0 | 6SL3224-0BE32-2UA0 | 6SL3224-0BE32-2UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS D 3AC 380-480V | 22 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 419 | 204 | 400 | 45 | 22 | 15.9 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3224-0BE33-0AA0 | 6SL3224-0BE33-0AA0 | 6SL3224-0BE33-0AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS E 3AC 380-480V | 30 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 635 | 204 | 400 | 60 | 30 | 27.1 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3224-0BE33-0UA0 | 6SL3224-0BE33-0UA0 | 6SL3224-0BE33-0UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS E 3AC 380-480V | 30 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 499 | 204 | 400 | 60 | 30 | 19.8 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3224-0BE33-7AA0 | 6SL3224-0BE33-7AA0 | 6SL3224-0BE33-7AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS E 3AC 380-480V | 37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 635 | 204 | 400 | 75 | 37 | 27.1 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3224-0BE33-7UA0 | 6SL3224-0BE33-7UA0 | 6SL3224-0BE33-7UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS E 3AC 380-480V | 37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 499 | 204 | 400 | 75 | 37 | 19.8 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3224-0BE34-5AA0 | 6SL3224-0BE34-5AA0 | 6SL3224-0BE34-5AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS F 3AC 380-480V | 45 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 934 | 316 | 400 | 90 | 45 | 66.7 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3224-0BE34-5UA0 | 6SL3224-0BE34-5UA0 | 6SL3224-0BE34-5UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS F 3AC 380-480V | 45 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 634 | 316 | 400 | 90 | 45 | 50.7 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3224-0BE35-5AA0 | 6SL3224-0BE35-5AA0 | 6SL3224-0BE35-5AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS F 3AC 380-480V | 55 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 934 | 316 | 400 | 110 | 55 | 66.7 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3224-0BE35-5UA0 | 6SL3224-0BE35-5UA0 | 6SL3224-0BE35-5UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS F 3AC 380-480V | 55 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 634 | 316 | 400 | 110 | 55 | 50.7 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3224-0BE37-5AA0 | 6SL3224-0BE37-5AA0 | 6SL3224-0BE37-5AA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS F 3AC 380-480V | 75 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 934 | 316 | 400 | 145 | 75 | 66.7 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3224-0BE37-5UA0 | 6SL3224-0BE37-5UA0 | 6SL3224-0BE37-5UA0 | SINAMICS G120 PM240 | FS F 3AC 380-480V | 75 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 634 | 316 | 400 | 145 | 75 | 50.7 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3225-0BE25-5AA0 | 6SL3225-0BE25-5AA0 | 6SL3225-0BE25-5AA0 | SINAMICS G120 PM250 | FS C 3AC 380-480V | 5,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 189 | 334 | 185 | 400 | 13.2 | 5.5 | 7.5 | 13 | 50 | 125 | Datensatzende
6SL3225-0BE27-5AA0 | 6SL3225-0BE27-5AA0 | 6SL3225-0BE27-5AA0 | SINAMICS G120 PM250 | FS C 3AC 380-480V | 7,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 189 | 334 | 185 | 400 | 19 | 7.5 | 7.5 | 13 | 50 | 125 | Datensatzende
6SL3225-0BE31-1AA0 | 6SL3225-0BE31-1AA0 | 6SL3225-0BE31-1AA0 | SINAMICS G120 PM250 | FS C 3AC 380-480V | 11 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 189 | 334 | 185 | 400 | 26 | 11 | 7.5 | 13 | 50 | 125 | Datensatzende
6SL3225-0BE31-5AA0 | 6SL3225-0BE31-5AA0 | 6SL3225-0BE31-5AA0 | SINAMICS G120 PM250 | FS D 3AC 380-480V | 15 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 512 | 204 | 400 | 32 | 15 | 15.4 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3225-0BE31-8AA0 | 6SL3225-0BE31-8AA0 | 6SL3225-0BE31-8AA0 | SINAMICS G120 PM250 | FS D 3AC 380-480V | 18,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 512 | 204 | 400 | 38 | 18.5 | 15.4 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3225-0BE32-2AA0 | 6SL3225-0BE32-2AA0 | 6SL3225-0BE32-2AA0 | SINAMICS G120 PM250 | FS D 3AC 380-480V | 22 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 512 | 204 | 400 | 45 | 22 | 16 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3225-0BE33-0AA0 | 6SL3225-0BE33-0AA0 | 6SL3225-0BE33-0AA0 | SINAMICS G120 PM250 | FS E 3AC 380-480V | 30 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 635 | 204 | 400 | 60 | 30 | 21 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3225-0BE33-7AA0 | 6SL3225-0BE33-7AA0 | 6SL3225-0BE33-7AA0 | SINAMICS G120 PM250 | FS E 3AC 380-480V | 37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 635 | 204 | 400 | 75 | 37 | 21 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3225-0BE34-5AA0 | 6SL3225-0BE34-5AA0 | 6SL3225-0BE34-5AA0 | SINAMICS G120 PM250 | FS F 3AC 380-480V | 45 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 934 | 316 | 400 | 90 | 45 | 51 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3225-0BE35-5AA0 | 6SL3225-0BE35-5AA0 | 6SL3225-0BE35-5AA0 | SINAMICS G120 PM250 | FS F 3AC 380-480V | 55 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 934 | 316 | 400 | 110 | 55 | 51 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3225-0BE37-5AA0 | 6SL3225-0BE37-5AA0 | 6SL3225-0BE37-5AA0 | SINAMICS G120 PM250 | FS F 3AC 380-480V | 75 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 934 | 316 | 400 | 145 | 75 | 51 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3225-0BH27-5AA0 | 6SL3225-0BH27-5AA0 | 6SL3225-0BH27-5AA0 | SINAMICS G120 PM260 | FS D 3AC 660-690V | 7,5 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 512 | 204 | 690 | 10 | 7.5 | 20 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3225-0BH27-5UA0 | 6SL3225-0BH27-5UA0 | 6SL3225-0BH27-5UA0 | SINAMICS G120 PM260 | FS D 3AC 660-690V | 7,5 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 512 | 204 | 690 | 10 | 7.5 | 21 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3225-0BH31-1AA0 | 6SL3225-0BH31-1AA0 | 6SL3225-0BH31-1AA0 | SINAMICS G120 PM260 | FS D 3AC 660-690V | 11 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 512 | 204 | 690 | 14 | 11 | 20 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3225-0BH31-1UA0 | 6SL3225-0BH31-1UA0 | 6SL3225-0BH31-1UA0 | SINAMICS G120 PM260 | FS D 3AC 660-690V | 11 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 512 | 204 | 690 | 14 | 11 | 21 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3225-0BH31-5AA0 | 6SL3225-0BH31-5AA0 | 6SL3225-0BH31-5AA0 | SINAMICS G120 PM260 | FS D 3AC 660-690V | 15 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 512 | 204 | 690 | 19 | 15 | 20 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3225-0BH31-5UA0 | 6SL3225-0BH31-5UA0 | 6SL3225-0BH31-5UA0 | SINAMICS G120 PM260 | FS D 3AC 660-690V | 15 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 275 | 512 | 204 | 690 | 19 | 15 | 21 | 13 | 0 | 300 | Datensatzende
6SL3225-0BH32-2AA0 | 6SL3225-0BH32-2AA0 | 6SL3225-0BH32-2AA0 | SINAMICS G120 PM260 | FS F 3AC 660-690V | 22 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 634 | 316 | 690 | 35 | 22 | 52 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3225-0BH32-2UA0 | 6SL3225-0BH32-2UA0 | 6SL3225-0BH32-2UA0 | SINAMICS G120 PM260 | FS F 3AC 660-690V | 22 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 634 | 316 | 690 | 35 | 22 | 52 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3225-0BH33-0AA0 | 6SL3225-0BH33-0AA0 | 6SL3225-0BH33-0AA0 | SINAMICS G120 PM260 | FS F 3AC 660-690V | 30 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 634 | 316 | 690 | 42 | 30 | 52 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3225-0BH33-0UA0 | 6SL3225-0BH33-0UA0 | 6SL3225-0BH33-0UA0 | SINAMICS G120 PM260 | FS F 3AC 660-690V | 30 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 634 | 316 | 690 | 42 | 30 | 52 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3225-0BH33-7AA0 | 6SL3225-0BH33-7AA0 | 6SL3225-0BH33-7AA0 | SINAMICS G120 PM260 | FS F 3AC 660-690V | 37 kW / with EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 634 | 316 | 690 | 62 | 37 | 52 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3225-0BH33-7UA0 | 6SL3225-0BH33-7UA0 | 6SL3225-0BH33-7UA0 | SINAMICS G120 PM260 | FS F 3AC 660-690V | 37 kW / without EMC-filter | SIE | SIE | T | 350 | 634 | 316 | 690 | 62 | 37 | 52 | 13 | 0 | 350 | Datensatzende
6SL3244-0BA20-1BA0 | 6SL3244-0BA20-1BA0 | 6SL3244-0BA20-1BA0 | SINAMICS G120 - CU240S |  |  | SIE | SIE | T | 73 | 177 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3244-0BA20-1PA0 | 6SL3244-0BA20-1PA0 | 6SL3244-0BA20-1PA0 | SINAMICS G120 - CU240S DP |  |  | SIE | SIE | T | 73 | 177 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3244-0BA21-1PA0 | 6SL3244-0BA21-1PA0 | 6SL3244-0BA21-1PA0 | SINAMICS G120 - CU240S DP F |  |  | SIE | SIE | T | 73 | 177 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3252-0BB00-0AA0 | 6SL3252-0BB00-0AA0 | 6SL3252-0BB00-0AA0 | SINAMICS G120 Brake Relay |  |  | SIE | SIE | K | 68 | 63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3252-0BB01-0AA0 | 6SL3252-0BB01-0AA0 | 6SL3252-0BB01-0AA0 | SINAMICS G120 Safe Brake Relay |  |  | SIE | SIE | K | 68 | 63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende
6SL3255-0AA00-4BA1 | 6SL3255-0AA00-4BA1 | 6SL3255-0AA00-4BA1 | BOP - G110/G120 | Basic Operator Panel |  | SIE | SIE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Datensatzende